火力发电厂总图运输设计总结

摘 要：20世纪的发电行业获得了辉煌的成就，电能已成为世界能源转化和使用的主要方式，成为一个国家经济发达程度的标志，同时又是人类文明生活不断提高的物质基础。因此电力工业的布局是否合理，将直接影响国民经济的发展速度。火力发电是发电厂的重要组成部分，在分析煤炭和水资源、地质等条件下的基础上，对其场址选择和规划设计，实现火力发电厂布局的最优具有重要的现实意义。

关键词：火力发电厂；总图运输；设计总结

中图分类号：TM621 文献标识码：A

火力发电厂是发电厂类型的一种，在电力工业中占有重要的地位。特别是在如今“高效、洁净、经济、可靠、安全”的方针指导下，人们不断采取先进的设计理论和方法进行我国火力发电事业的研究。总图运输以研究火电厂厂址场地选择、平面布置等为对象，能全面反映电力企业建设和生产的综合技术水平。总图运输设计具有参与性、弹性及滚动性的特点，它与其他专业有着密切的联系，其内容涉及到工艺流程等诸多方面的问题。我们要想加快火力发电技术的发展，就必须要注重其总图运输设计，因此本文就火力发电厂的总图运输设计进行总结。

1 火力发电厂址的选择

发电厂项目不同于一般的工程项目，它具有占地范围大的特点，所以在其建设之前要对其厂址进行选择，并且充分考虑项目建设的速度和效益。其功能是将燃料（煤、油、天然气钧的化学能变成电能的工厂，电厂的容量大小各异，具体形式也不尽相同，但就其生产过程来说却是相似的。在其建设过程中要根据国家经济建设和工业布局的要求，对其厂址进行全面安排，统筹兼顾，正确处理好各个方面之间的关系。在厂址选择过程中要遵循以下几个原则：

（1）满足生产。厂址选择过程中要充分考虑该地燃料供应、水源、交通、电力和热力负荷、地形、地质以及水文和气象等条件，在满足生产需要的基础上，确保电厂建设完成之后能够安全、稳定和经济的运行。

（2）节约用地。电厂厂址选择过程中要在满足生产工艺流程和施工条件下，严格贯彻节约用地的原则，合理利用坡地、荒地、丘陵地建厂，尽量不占或少占耕田面积，并在可能条件下结合施工造田。

（3）靠近水煤资源。火电厂发电过程中离不开水资源和煤炭资源，厂址选择过程中要尽量靠近这两种资源。一方面能够缩短原材料运输的距离，降低发电成本；另一方面还能够有效较低这两种资源在运输过程中出现的抛洒现象，提高能源的利用率。在缺水比较严重的地区，要尽量采用工业用水或者除尘用水的回收与反复利用，降低地下水的消耗量。

（4）运输。火电厂建成后，为了确保用户能够得到源源不断的电力供应，火电厂的设备要连续运行，因此在厂址选择过程中要充分考虑当地的运输条件。如公路、铁路以及水路设施的建设情况，以确保发电所需能源能够及时、快速和低成本的送到发电厂。

（5）地质条件。厂址选择过程中还要充分考虑当地的地形构造，避免将火电厂建设在高烈度地震区。同时还要尽量选择天然地基，绕开岩溶发育地段、活断层地段、黄土地区以及具有较高文化保护价值的地区。

2 影响厂址选择的因素

火力发电总图运输设计应进行多方案技术经济比较、优化设计方案、降低工程造价、节约建设费用和缩短建设周期，必须节约用地、合理用地、提高土地利用率。在建设过程中影响其厂址选择的因素包括以下几个方面的因素：

（1）经济可靠的码头。随着电厂规模的增加，发电厂运行过程中所需要的燃料数量越来越大，对于选择码头进行煤炭资源运输的发电厂来说，船舶的吨位越大，经济性越高，所以厂址要尽量选择在靠近码头的地方。码头附近淡水资源非常短缺，但是考虑到水资源主要依靠管道进行运输，且所需量跟煤炭相比要小的多，所以在厂址选择过程中会优先考虑码头的位置。

（2）稳定的水源。这类电厂以近煤缺水区最为典型，煤源及运输相对较好解决，一旦找到稳定的水源，厂址就基本确定了。如首阳山电厂在河南豫西地区选厂，在西起三门峡，东至巩县区域内，沿陇海铁路，先后在义马、新安、孟津、堰师、巩县等地进行了多次厂址选择，共选13个厂址，其中煤矿所在地义马选了3个厂址，均因水源问题被否定。最后优选堰师市首阳山镇作为电厂厂址，该处补给水取自伊河与洛河、旁河及河间低洼地带的地下水，属强富水区，煤源虽在义马，可通过铁路运输。淡水资源不是火电厂选择的主要依据，确实非常关键的因素，特别是在淡水资源非常匮乏的地区。

（3）地质条件。在地质条件比较复杂的地区，火电厂厂址的选择首先要考虑其当地地质条件。如在进行某火电厂厂址选择过程中，事先选择了两个比较好的厂址，均能够满足火电厂建设的需求，但是这两个厂址一个处于7度地震区，一个处于6度地震区，最终经过比较选择了6度地震区作为火电厂的最终建设厂址。由于地质条件较差，火电厂在建设过程汇总需要处理的工作量较大，耗费的资金也较多，不利于电厂经济性的体现。

（4）贮灰场的大小。火力发电厂发电过程中需要燃烧大量的煤炭资源，将其化学能转换成电能，与此同时产生大量的燃烧灰。燃烧灰需要存放的年限较长，通常超过20年，所以对灰场容量的要求较大，在厂址选择过程中要充分考虑排灰量的方便性。不论是哪个因素，都会影响到火力发电厂场致的选择，在实际应用过程中可根据具体情况，选择影响最大的那个因素作为其厂址选择的主要考虑因素。

结论

大型火力发电厂厂址选择是一个复杂的系统工程，它包括政治、经济、社会等多方面的因素，其中以定性的因素居多。因此火力发电场的规划选址是比较复杂的，在其总图运输设计过程中要充分考虑各个方面的因素，火力发电场址选择时要结合场地煤炭资源、交通运输、水资源以及灰场面积等的情况，对其社会效益和经济效益进行综合性评价，得到最佳的总图运输设计效果。随着科技的不断发展，新的理论和方法将不断被应用，火电厂厂址的选择也会更科学、更合理。

参考文献

[1]廖友娣.浅论总图运输设计[J].武汉冶金管理干部学院学报，2005：15（02）.

[2]DL/T5032-2005，火力发电厂总图运输设计技术规程[S].

[3]熊克，牛兵，王峰.浅谈生物质发电厂总图运输设计[J].水电与新能源，2011（04）.

[4]卜祥军，裴红.总图运输设计技术现状及发展方向[J].石油规划设计，2002（11）.

EEGU范文网 www.eegu.com ：http://www.eegu.com/fw/gs154335/